## Лист1
Отчет за 2025 г
по управлению и обслуживанию
МКД по ул. Мира 55
| Результат на 01.01.2025 г. ("+" экономия, "-" перерасход) | -193771.41
1 | Содержание помещений общего пользования
| Влажное подметание лестничных площадок и марш. нижних 2ух эт. | 28036.944
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2ого эт. | 9535.344
| Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 21926.328
| Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го эт. | 15922.92
| Генеральная уборка лестничных клеток | 4874.53
| Мытье окон | 442.533
| ИТОГО | 80738.599
2 | Содержание чердака, подвала, кровли
| Удаление с крыш и козырьков снега и наледи (сбивание сосулей) | 818.37
| ИТОГО | 818.37
4 | Техническое содержание лифта
3 | Содержание мусоропровода
| Уборка и дезинфекция клапонов | 672.72
| Влажное подметание пола камер | 1825.824
| Удаление мусора из камер (выкатка контейнеров) | 11581.5757
| Устранение засоров | 31.91
| ИТОГО | 14112.0297
4 | Уборка придомовой территории в летний период
| Подметание пешеходных дорожек, крылец, площадок подъездных, бардюр в летний период | 7795.74
| Уборка листьев и сучьев с газонов в летний период | 348.432
| Уборка случайного мусора с газонов в летний период | 1392.384
| Уборка контейнерной площадки в летний период (КГО) | 0
| Подметание территории после кошения | 100.43
| Сгребание травы после кошения | 232.288
| ИТОГО | 9869.274
5 | Уборка придомовой территории в зимний период
| Уборка контейнерной площадки в зимний период (КГО) | 0
| Подметание снега толщиной при снегопаде более 2 см пешеходных дорожек,крылец,бордюр, площадок, отмостки | 35988.768
| Подметание снега толщиной без снегопада до 2 см пешеходных дорожек, крылец, бордюр, площадок | 7192.416
| Сдвижка и подметание территории в зимний период. Механизированная уборка проезда. | 3515.4
| Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедным материалом | 470.85
| Очистка крылец, площадок, бордюр, отмосток и части пешеходных дорожек от наледи и льда | 12320
| ИТОГО | 59487.434
6 | Кошение газонов | 751.52
7 | Очистка урн | 1315.44
8 | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы отопления
Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы отопления
| осмотр системы ЦО | 472.9
| промывка трубопроводов системы отопления | 28527.36
| испытание трубопроводов систем отопления ЦО | 4143.426
| консервация и расконсервация ЦО | 2193.114
| регулировка и наладка системы ЦО | 153.972
| ликвидация воздушных пробок в стояке отопления | 0
| ИТОГО | 35490.772
9 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
| Замена ламп освещения в местах общего пользования | 1275.3
| Замена ламп освещения внитриквартального | 0
| ИТОГО | 1275.3
10 | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей конструктивных элементов | 5338.932
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центрального отопления | 0
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем ВиК | 8008.398
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем электроснабжения | 0
| ИТОГО | 13347.33
11 | Аварийное обслуживание внутридомового инжен. сантехнич. и эл. технического оборудования | 14517.096
12 | Диспетчерское обслуживание | 4079.184
13 | Дератизация подвала | 4729
14 | Дезинсекция подвала | 3783.2
15 | Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета
| Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 5891.64
| Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 4439.52
| Снятие показаний, обработка информации, занесение в компьютер, передпча данных в ресурсоснабжающую организацию (вода) | 4322.4
| Снятие показаний, обработка информации, занесение в компьютер, передпча данных в ресурсоснабжающую организацию (тепло) | 4322.4
| Снятие показаний, обработка информации, занесение в компьютер, передпча данных в ресурсоснабжающую организацию (электроэнергия) | 4322.4
| ИТОГО | 23298.36
16 | Текущий ремонт (непредвиденные работы)
Текущий ремонт электрооборудования
| установка светильника ЛУЧ в МОП | 2212.83
Текущий ремонт систем ВиК
замена участка стояка ГВС( труба ВГП Ду 20мм) с отключением, сбросом стояка и прохождением перекрытия (кв.№2- подвал):
а | смена участка трубы ВГП Ду 20мм | 1103.04
б | сброс воды со стока ГВС | 933.92
в | пробивка отверстия в перекрытии | 765.66
г | сварочные работы (кв.№2-подвал) | 1648.68
| замена дроссельного устройства в ИТП | 1072.9
| замена сбросного вентиля на стояках отопления | 1839.74
| герметизация соединений сантехническим льном, силиконовым герметиком при замене вентиля на стояках отопления в подвале | 913.76
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (2 раза) | 0
замена регулятора температуры ГВС в ИТП:
а | устройство регулятора температуры ГВС ТРЖ-М-1 Ду 25 мм | 17532.47
б | замена крана шарового под приварку Ду 50 мм | 4961.02
в | устройство стального перехода 45*25 | 1324.52
г | устройство сгона Ду 25 мм | 243.91
д | устройство стальной муфты Ду 25 мм | 549.53
е | устройство контргайки Ду 25 мм | 80.03
ж | устройство резьбы Ду 25 мм | 819.34
з | устройство сантехнических паронитовых прокладок Ду 50 | 252.5
и | уплотнение соединений сантехническим льном, силиконовым герметиком | 639.632
к | сварочные работы (кв.№2-подвал) | 4533.87
| замена запирающей арматуры (крана шарового Ду 25 мм)отопления в подвальном помещении | 1096.45
Текущий ремонт систем конструктивных элементов
| очистка территории от снега после очистки кровли | 4081
| открытие продухов (22.04.2025) | 187.8
| ремонт кровли ризолином | 19151.02
| осмотр чердака на наличие течей с кровли (обнаружена течь по стояку кв.14) - 06.08.2025 | 0
| установка емкостей в месте течи с кровли (06.08.2025) | 245.08
| срезка навесного замка на двери выхода на чердак (06.08.2025) | 153.97
| переустановка проушины с установкой навесного замка б/у | 339.67
| осмотр кровли, квартирных козырьков (06.08.2025) | 0
| промазка праймером по металлу за 2 раза на кровле (07.08.2025) | 1802.43
| ремонт металлической кровли отдельными местами Ризолином L=31,0м,шир.0,2м (13.08.2025) | 8966.936
| ремонт отмостки асфальтовой крошкой (засыпка, выравнивание, уплотнение) с главного фасада 21.08.2025 | 1433.688
| осмотр чердачного помещения на наличие течей с кровли - 29.08.2025 (есть следы затекания с кровли) | 0
| заделка пробоин в металл.кровле РИЗОЛИНОМ 04.09.2025 | 1735.536
слив воды из емкостей с поднятием по вертикальной лестнице Н=3,0м (04.09.2025)
| закрытие и утепление продухов (08.10.2025) | 146.22
| изготовление и установка поручня на крыльцо входа в подъезд | 4600.218
| ИТОГО | 85410.87
17 | Содержание антенн и запирающих устройств | 7318.536
18 | Управление многоквартирным домом | 41991.6
| Сумма затрат по дому | 402333.9147
| Итого начислено населению | 301436
| Итого оплачено населением | 283711.5
| Результат за 2025 год "+" - экономия "-" - перерасход | -118622.4147
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | -312393.8247