## Лист1
Отчет за 2025 г.
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Парковая 56
| Результат на 01.01.2025 г. ("+" экономия, "-" перерасход) | 207285.816
1 | Содержание помещений общего пользования
| Влажное подметание лестничных площадок и марш. нижних 2ух эт. | 72748.26
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2ого эт. | 99077.352
| Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 45389.88
| Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го эт. | 115901.808
| Генеральная уборка лестничных клеток | 40031.31
| Мытье окон | 3622.935
| ИТОГО | 376771.545
2 | Содержание чердака, подвала, кровли
| Удаление с крыш и козырьков снега и наледи (сбивание сосулей) | 0
| ИТОГО | 0
3 | Техническое содержание лифта | 226800
| ПТО лифтов | 14850
4 | Содержание мусоропровода
| Очистка и дезинфекция клапонов | 3363.6
| Влажное подметание пола камер | 10774.596
| Удаление мусора из камер (выкатка контейнеров) | 90489.9528
| Устранение засоров | 510.56
| ИТОГО | 105138.7088
5 | Уборка придомовой территории в летний период
| Подметание пешеходных дорожек, крылец, площадок подъездных, бардюр в летний период | 9980.712
| Уборка листьев и сучьев с газонов в летний период | 23426.34
| Уборка случайного мусора с газонов в летний период | 10678.36
| Уборка контейнерной площадки в летний период (КГО) | 3041.808
| Подметание территории после кошения | 752.146
| Сгребание травы после кошения | 7808.78
| ИТОГО | 55688.146
6 | Уборка придомовой территории в зимний период
| Уборка контейнерной площадки в летний период (КГО) | 3041.808
| Подметание снега толщиной при снегопаде более 2 см пешеходных дорожек,крылец,бордюр, площадок, отмостки | 81638.19
| Подметание снега толщиной без снегопада до 2 см пешеходных дорожек, крылец, бордюр, площадок | 14258.475
| Сдвижка и подметание территории в зимний период. Механизированная уборка проезда. | 10761.96
| Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедным материалом | 2010.25
| Очистка крылец, площадок, бордюр, отмосток и части пешеходных дорожек от наледи и льда | 15669.92
| ИТОГО | 127380.603
7 | Кошение газонов | 0
8 | Очистка урн | 5590.62
9 | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы отопления
Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы отопления
| осмотр системы ЦО | 858.825
| промывка трубопроводов системы отопления | 129838.08
| испытание трубопроводов систем отопления ЦО | 62340.3
| консервация и расконсервация ЦО | 32996.7
| регулировка и наладка системы ЦО | 2316.6
| ИТОГО | 228350.505
10 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
| Замена ламп освещения в местах общего пользования | 3825.9
| Замена ламп освещения внутриквартального | 0
| ИТОГО | 3825.9
11 | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей конструктивных элементов | 38674.416
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центрального отопления | 0
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем ВиК | 38674.416
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем электроснабжения | 48958.62
| Ершение кухонных (канализационных) стояков | 985.02
| ИТОГО | 127292.48
12 | Аварийное обслуживание внутридомового инжен. сантехнич. и эл. технического оборудования | 105159.648
13 | Диспетчерское обслуживание | 29548.992
14 | Дератизация подвала | 11451
15 | Дезинсекция подвала | 9160.8
16 | Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета
| Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 5891.64
| Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 4439.52
| Снятие показаний, обработка информации, занесение в компьютер, передача данных в ресурсоснабжающую организацию (вода) | 4322.4
| Снятие показаний, обработка информации, занесение в компьютер, передача данных в ресурсоснабжающую организацию (тепло) | 4322.4
| Снятие показаний, обработка информации, занесение в компьютер, передача данных в ресурсоснабжающую организацию (электроэнергия) | 4322.4
| ИТОГО | 23298.36
17 | Текущий ремонт (непредвиденные работы)
Текущий ремонт электрооборудования
| замена автоматического выключателя (квартира №9) | 510.96
| замена предохранителя в светильнике МОП | 278.66
| замена пакетного выключателя ПВ 2*40 (кв.№9) | 1191.56
| замена автоматического выключателя 16А (квартира №21) | 818.26
| замена энергосберегающего патрона СА 19 | 1719.14
| замена автоматического выключателя 16А,25А (кв.№52) | 818.26
восстановление освещения в 1 подъезде (эл.щитовая):
1 | смена сжима ответвительного | 268.24
2 | устройство кабеля силового | 729.52
Текущий ремонт систем ВиК
| ершение канализационного стояка Ду 50 мм (чердак-подвал, стояк кв.№81) | 4925.1
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (3 подъезд) | 0
| устранение свища на стояке ХВС (кв.№46) | 824.34
| устранение свища на стояке ГВС (квартира №102) | 97.35
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (кв. №54) | 0
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (кв. № 24) | 0
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (кв.№95) | 0
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (кв.№62) | 0
| замена участка стояка (отвода) канализационного Ду 50мм (2 подъезд подвал) | 668.37
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (2 подъезд) | 0
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (кв.№69) | 0
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (кв.№101) | 0
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (кв.№89) | 0
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (кв.№55) | 0
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (кв.№56) | 0
замена сборки на стояке (1 подъезд):
а | смена сгона Ду 20 мм L 200 мм | 243.91
б | смена муфты стальной с потаем | 227.92
в | смена контргайки Ду 20 мм чугун. Усиленная | 80.03
г | смена резьбы Ду 20 мм L 50мм | 215.53
д | уплотнение соединений силиконовым герметиком, сантехническим льном | 137.064
е | сварочные работы | 267.92
замена регулятора температуры ГВС в ИТП №1:
а | устройство регулятора температуры ГВС ТРЖ Ду 32 мм | 19732.47
б | установка длинного отвода Ду 20 мм | 711.27
в | сварочные работы | 2060.85
замена участка стояка ХВС с отключением, сбросом стояка и прохождением перекрытия (кв.№№80,84):
а | смена участка трубы ВГП Ду 25 мм | 2757.6
б | сварочные работы | 1648.68
в | сброс воды со стояка ХВС | 503.36
г | пробивка отверстия в перекрытии | 1194.74
| установка хомута с техпластиной на стояке ХВС (квартира №8) | 252.5
| устранение засора канализационного стояка Ду50 мм (квартира №102) | 0
| установка хомута в ИТП №1 | 252.5
| замена запорной арматуры на стояках отопления(кран шаровый Ду 15мм) | 1096.45
| устранение засора канализационного стояка Ду50 мм (квартира №2) | 0
| устранение засора канализационного стояка Ду50 мм (квартира №84) | 0
| устранение засора канализационного стояка Ду50 мм (квартира №5) | 0
| замена сбросника(кран шаровый Ду 25 мм) отопления в подвальном помещении №2 | 1096.45
| устранение свища кв.12 | 1648.68
| замена участка трубы ВГП Ду 50 мм отопления в 1 подъезде (подвал) | 2192.985
| сварочные работы (1 подъезд подвал) | 2473.02
| перемонтаж болтовых соединений М 16 (1 подъезд подвал) | 835.44
замена сборки ХВС 2 подъезд (подвал):
а | смена сгона Ду 20мм | 243.91
б | смена контргайки Ду 20 мм чугун.усиленная | 215.53
в | смена муфты стальной Ду 20 мм | 227.92
г | уплотнение соединений сантехническим льном | 137.064
| Текущий ремонт систем конструктивных элементов | 0
| осмотр чердака на наличие течей с кровли 1-3пп (13,16,20.01.2025) | 0
| слив воды из емкостей 2,3пп (13.01.2025) | 0
| слив воды из емкостей 1, 2,3пп (13,20.01.2025) | 0
| установка новых емкостей для сбора воды в чердачном помещении 2,3пп (20.01.2025) | 490.16
| замена пружины тамбурной двери 3 подъезд (21.02.2025) | 397.79
| укрепление притворной планки тамбурной двери 3 подъезд | 263.2
| осмотр чердачного помещения на наличие течей с кровли 1-3пп (25.02.2025; 03,10,17.03.2025) | 0
| слив воды из емкости 3 под. (25.02.2025 ) | 0
| изготовление и установка в чердачном помещении новых лотков из оцинкованной стали L=2,5мп (17.03.2025) | 1590.5
| очистка подъездных козырьков от снега 1-3 пп (25.02.2025) | 4512.726
| слив воды из емкостей- 2,3пп (03.03.2025) | 0
| изготовление и установка новых лотков из листа оцинкованного- 2 шт и оцинкованного профиля - 1 шт и ризолина(3 подъезд, чердак) | 2441.355
| переустановка лотка - 3 под, чердак | 228.4188
| изготовление и установка новых лотков из листа оцинкованного и оцинкованного профиля - 3 шт 1 подъезд чердак | 5072.66
| переустановка лотка 1 под. Чердак | 228.4188
| изготовление и установка новых лотков из листа оцинкованного - 6 шт и оцинк.профиля - 4 шт 2 под. чердачное помещение (06.03.2025 ) | 6233.38
| переустановка лотка - 2 под, чердак | 456.8375
| установка емкости в месте течи с кровли 1 под.чердак (06.03.2025) | 245.08
| осмотр чердака на наличие течей с кровли 1-3пп (09.04.2025) | 0
| слив воды из емкости1,2, 3 под. (09.04.2025 ) | 0
| 1-3пп осмотр кровли на наличие повреждений после урагана 05.04.2025 г (09.04.2025) | 0
| разборка каркаса крыши козырька S=2,8*1,5мп(дерево, металл) после урагана - 3 подъезд | 2615.55
| устройство лотков из оцинкованного профиля ПП 60/27 - 2 под в чердачном помещении | 500
| переустановка лотков б/у в чердачном помещении(25.03.2025) | 182.735
| установка емкости в месте течи с кровли, чердак (25.03.2025,09.04.2025) | 245.08
| проведение собственниками МКД субботника по уборке мусора, листьев (пакеты для мусора) | 447
| осмотр чердака на наличие затеканий с кровли 1-3пп | 0
| слив воды из емкостей 2 под (30.04.2025) | 0
| очистка кровли от мусора 1-3 пп (20.05.2025) | 8375.111
| открытие продухов с переноской щитов с улицы в подвал (26.04.2025) | 1564.758
| слив воды в чердачном помещении 1 подъезд (12.05.2025) | 0
| промазка праймером участки кровли за 2 раза(20.05.2025) | 720.972
| ремонт кровли отдельными местами 1-3пп Ризолином (22.05.2025) | 7766.16
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли 1-3пп (02.06.2025) | 0
| слив воды из емкостей в чердачном помещении 2,3 пп (02.06.2025) | 0
| устранение засора ствола мусоропровода 3 подъезд (03.07.2025) | 1194.74
| осмотр кровли на наличие дефектов 1-3пп | 0
| слив воды в чердаке над кв.108 | 0
| заделка трубы от антенны Ризолином 30*30 см | 209.466
| осмотр чердака на наличие течи с кровли 1-3пп (31.07.2025;04,11.08.2025) | 0
| установка емкости для сбора воды в чердачном помещении 1 под (31.07.2025) | 735.24
| слив воды из емкостей в чердачном помещении 2,3 пп (04,11.08.2025) | 0
| переустановка лотков б/у в чердачном помещении(11.08.2025) | 365.47
| ремонт межпанельных швов промышленными альпинистами (по обращению собственников): кв.№№ 36,107,108 | 12519.99
| ремонт балконных козырьков промышленными альпинистами (по обращению собственников): кв.№№36,69 | 15047.23
| осмотр чердака на наличие течей после дождя 1-3пп (20,25,28.08.2025) | 0
| слив воды из емкостей 2 под, чердак (25.25,08.2025) | 0
| пропекание кровельного покрытия (22.08.2025) | 1850.7
| устройство Технониколя по парапету - ремонт кровли (22.08.2025) | 14462.8
| установка емкости в месте течи с кровли 1 под. чердак | 980.32
| заделка примыканий на кровле Технониколем (14.08.2025) | 18801.64
| разборка вывернутых и покареженных оцинкованных свесов после урагана 3 под.маш.отделение (14.08.2025 ) | 2558.29
| промазка битумным праймером примыкания за 2 раза L=7мп, шир.20 см. (14.08.2025) | 168.2268
| ремонт кровли отдельными местами Технониколем (15.08.2025 ) | 24586.76
| пропекание кровельного покрытия (15.08.2025) | 1850.7
| промазка кровельного покрытия мастикой (15.08.2025) | 107.088
| устройство на кровле примыкания Технониколем (18,19.08.2025) | 43388.4
| промазка битумным праймером (21.08.25) | 1117.5066
| установка навесного замка 3 подъезд предмашинное отделение (15.08.2025) | 597.37
| ремонт кровли отдельными местами РИЗОЛИНОМ (26,27.08.2025) | 20247.92
| промазка трещин гидроизоляционной мастикой (26.08.2025) | 892.4
| пропекание старого кровельного покрытия (04.09.2025) | 1850.7
| ремонт кровли отдельными местами ТЕХНОНИКОЛЕМ 04.08.2025 | 14462.8
| промазка трещин гидроизоляционной мастикой (04.09.2025) | 773.08
| ремонт кровли отдельными местами РИЗОЛИНОМ (04.09.2025) | 2892.56
| прочистка мусоропроводного ствола с демонтажом-монтажом лючка 1 под 1,3эт | 2389.48
| закрытие и утепление продухов (15.10.2025) | 2313.684
| замена участка трубы Ду 25 мм на стояке ГВС кв.50-54 | 3860.64
| сварочные работы кв.50-54 | 2060.85
| осмотр чердака на наличие течей с кровли | 0
| слив воды в чердачном помещении из емкостей 2 п | 0
| ремонт двери выхода на чердак 3 под.:переустановка дв.навесов со снятием дверного полотна,закрепление дверного блока | 1125.75
| устранение засора мусоропровода с демонтажом-монтажом мусоропроводного клапана (1 подъезд 6-7 этажи) | 1194.74
| ИТОГО | 292487.9864
18 | Содержание антенн и запирающих устройств | 53014.368
19 | Управление многоквартирным домом | 304180.8
| Сумма затрат по дому | 2099990.4622
| Итого начислено населению | 2130219.99
| Итого оплачено населением | 2128509.86
| Результат за 2025 год "+" - экономия "-" - перерасход | 28519.3978
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | 235805.2138
Note on B29: Конт.площадка расп. На ул. Парковая, 60
Note on B34: Конт.площадка расп. На ул. Парковая, 60